## Sheet_1
ПАО “Сургутнефтегаз” | [6 empty] | Дата испытания: ______________ |  | $DATE$
Управление электросетевого хозяйства НГДУ “БН”
Производственная лаборатория | [6 empty] | Место испытания: РММ УЭСХ,
высоковольтных испытаний | [6 empty] | Комплексный стенд для
Адрес: ул. Ленина-75 |  |  | Тел. 41-91-12 |  |  |  | проверки трансформаторов
Код ОКПО 05753490
Свидетельство регистр. № ______________
Выдано Северо-Уральским управлением
Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору
Срок действия - до ____________________
ПРОТОКОЛ № |  |  |  |  | $PROTOCOL_NUMBER$
испытания силового трансформатора мощностью до 1000 кВА
Цель испытания
Методика выполнения испытаний соответствует Методике №2 " Испытание силовых
трансформаторов"
Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проводяться испытания:
"Паспортные данныеи технические характеристики завода изготовителя", ПУЭ.
Трансфоматор
Тип |  | Зав.№ | Uвн (В) | Uнн (В) | Iвн (А) | Iнн (А) | Р (кВА)
$101$ |  | $SERIAL_NUMBER$ | $102$ | $103$ |  |  | $104$
Измерение сопроивления изоляции (МОм)
Обмотка |  | R15 | R60 | R60/R15 | Результат
ВН- корпус |  | $202$ | $203$ | $204$ | $205$
НН-корпус |  | $207$ | $208$ | $209$ | $210$
Измерение сопротиления обмоток постоянному току (Ом)
Обмотка | АВ | ВС | АС | t C | Результат
ВН1 | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$
ВН2 | $422$ | $423$ | $424$ | $425$ | $426$
ВН3 | $432$ | $433$ | $434$ | $435$ | $436$
ВН4 | $442$ | $443$ | $444$ | $445$ | $446$
ВН5 | $452$ | $453$ | $454$ | $455$ | $456$
НН | $8$ | $9$ | $10$ | $11$ | $12$
Определение коффициента трансформации
Положение | АВ (В) | ав (В) | К тр. | ВС (В) | вс (В) | К тр. | СА (В) | са (В) | К тр. | Результат
1 | $13$ | $17$ | $21$ | $14$ | $18$ | $21$ | $15$ | $19$ | $21$ | $23$
2 | $613$ | $617$ | $621$ | $614$ | $618$ | $621$ | $615$ | $619$ | $621$ | $623$
3 | $713$ | $717$ | $721$ | $714$ | $718$ | $721$ | $715$ | $719$ | $721$ | $723$
4 | $813$ | $817$ | $821$ | $814$ | $818$ | $821$ | $815$ | $819$ | $821$ | $823$
5 | $913$ | $917$ | $921$ | $914$ | $918$ | $921$ | $915$ | $919$ | $921$ | $923$
ВН1 ВН2 ВН3 ВН4 ВН5: Место печати; $3$ $423$ $433$ $443$ $453$: Номер протокола ___; $5$ $425$ $435$ $445$ $455$: Лист протокола ___ | Всего листов протокола ___ |  | Страница протокола ___
Проверка группы соединений обмоток
АВ | ВС | Результат
$28$ | $29$ | $23$
Реализация опыта короткого замыкания
UКЗ (В) | UКЗ (В) | UКЗ (В) | UКЗ(%) | IА (А) | IВ (А) | IС(А) | Pn (Вт) | f (Гц) | Результат
$133$ | $134$ | $135$ | $34$ | $35$ | $36$ | $37$ | $38$ | $39$ | $40$
Реализация опыта холостого хода
UВН (В) | IА (А) | IВ А) | IС(А) | Iхх А (%) | Iхх В (%) | Iхх С (%) | Pn (Вт) | f (Гц) | Результат
$41$ | $42$ | $43$ | $44$ | $142$ | $143$ | $144$ | $45$ | $47$ | $48$
Проверка межвитковой изоляции
Uвх. (В) | I (А) | f (Гц) | t (сек) | Результат
$49$ | $50$ | $51$ | $52$ | $53$
Перечень применяемого испытательного оборудования
Тип |  | Зав № |  | Дата поверки приборов
|  |  |  | Последняя |  | Очередная
КСПТ |  | 2000920139
Замечания (рекомендации) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Заключение _________________________________________________________________
Испытания производили /____________/ /___________________/ |  |  | $POS1NAME$
$POS2NAME$
Начальник лаборатории (мастер) /____________/ /___________________/
Место печати |  | Номер протокола ___ |  | Лист протокола ___ |  | Всего листов протокола ___ |  | Страница протокола ___