## Sheet1
ООО "СургутНефтеГаз"
Г. Сургут | [10 empty] | Испытательное оборудование
КСПТ зав.№#########
ООО «Авиагрегат-Н»
Протокол испытания № | [6 empty] | $PROTOCOL_NUMBER$
Объект |  | $OBJECT$
Заводской № |  | $SERIAL_NUMBER$
Дата проведения испытания: | [6 empty] | $DATE$
Объект испытания
Тип | U ВН, В | U BН, В | U НН, В | P, КВА | I хх, % | U КЗ, % | ХХ, с | Uпробоя, B | U мегер, B
$101$ | $102$ | $102$ | $103$ | $104$ | $106$ | $107$ | $108$ | $109$ | $110$
Измерение сопротивления обмотки изоляции
Обмотка | U, B | R15, Ом | R60, Ом | R60/R15 | Результат
ВН и корпус | $201$ | $202$ | $203$ | $204$ | $205$
НН и корпус | $206$ | $207$ | $208$ | $209$ | $210$
BH и НН | $211$ | $212$ | $213$ | $214$ | $215$
Измерение сопротивления обмоток постоянному току
Обмотка | AB, Ом | AB, Ом | BC, Ом | AC, Ом | t, °C | Результат
$1$ | $2$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$
$7$ | $8$ | $8$ | $9$ | $10$ | $11$ | $12$
Определение коэффициента трансформации
$1$ $7$: U входное, В; $5$ $11$: U выходное, В |  |  | Uвых/Uвх | f, Гц | Результат
UAB | UAB | UBC | UCA | Uср | UAB | UBC | UCA | Uср
$13$ | $1$ | $14$ | $15$ | $16$ | $17$ | $18$ | $19$ | $20$ | $21$ | $22$ | $23$
Проверка группы соединений обмоток
BH | AC | HH | Результат
$28$ | $29$ | $29$ | $23$
Реализация опыта короткого замыкания
U КЗ, В | U КЗ, % | ΔU КЗ | I A, A | I B, A | I C, A | Pn, Вт | f, Гц | Результат
$33$ | $34$ | $134$ | $35$ | $36$ | $37$ | $38$ | $39$ | $40$
Реализация опыта холостого хода
UBH, В | I A, A | I A, A | I B, A | I C, A | IA- Ixx | IB- Ixx | IC- Ixx | Pn, Вт | cosФ | f, Гц | Результат
$41$ | $42$ | $42$ | $43$ | $44$ | $142$ | $143$ | $144$ | $45$ | $46$ | $47$ | $48$
Опыт проверки межвитковой изоляции
U вх, В | I BH, A | f, Гц | t, сек | Результат
$49$ | $50$ | $51$ | $52$ | $53$
Рекомендации:
$POS1$ |  | $POS1NAME$ | [7 empty] | дата | $DATE$
$POS2$ |  | $POS2NAME$ | [7 empty] | дата | $DATE$