## Sheet1
ООО «ЭТЗ»
Г. Калуга | [9 empty] | Испытательное оборудование
КСПТ зав.№18112060
ООО «Авиагрегат-Н»
Протокол испытания № | [5 empty] | $PROTOCOL_NUMBER$
Объект | $OBJECT$
Заводской № | $SERIAL_NUMBER$
Дата проведения испытания: | [5 empty] | $DATE$
Измерение сопротивления обмоток постоянному току
|  |  |  | Обмотка | R, Ом | t, °C | Результат
|  |  |  | $1$ | $2$ | $3$ | $4$
|  |  |  | $5$ | $6$ | $7$ | $8$
Определение коэффициента трансформации
|  |  |  | UBH, B | UHH, B | Uвых/Uвх | f, Гц | Результат
|  |  |  | $9$ | $10$ | $11$ | $12$ | $13$
Проверка напряжений вторичных обмоток в режиме холостого хода
|  |  |  | UBH, B | UHH, B | f, Гц | Результат
|  |  |  | $14$ | $15$ | $16$ | $17$
Проверка группы соединений обмоток
|  |  |  | AB | UBH, B | UHH, B | Результат
|  |  |  | $18$ | $20$ | $21$ | $22$
Реализация опыта короткого замыкания
|  |  | U КЗ, В | U КЗ, % | Diff | I, A | Pn, Вт | f, Гц | Результат
|  |  | $23$ | $24$ | $124$ | $25$ | $26$ | $27$ | $28$
Реализация опыта холостого хода
|  |  | UBH, В | I, A | I — Ixx | Pn, Вт | cosФ | f, Гц | Результат
|  |  | $29$ | $30$ | $130$ | $31$ | $32$ | $33$ | $34$
Опыт проверки межвитковой изоляции
|  |  |  | U вх, В | I BH, A | f, Гц | t, сек | Результат
|  |  |  | $35$ | $36$ | $37$ | $38$ | $39$
Испытание электрической прочности изоляции
|  |  |  | Тип | U, B | I, мА | t, сек | Результат
|  |  |  | $40$ | $41$ | $42$ | $43$ | $44$
|  |  |  | $45$ | $46$ | $47$ | $48$ | $49$
Объект испытания
| Тип | U ВН, В | U НН, В | P, КВА | Фазы | I хх, % | U КЗ, % | ХХ, с | Uпробоя, B
| $101$ | $102$ | $103$ | $104$ | $105$ | $106$ | $107$ | $108$ | $109$
Заключение:
Рекомендации:
$POS1$ | $101$: $POS1NAME$; $109$: дата | $DATE$
$POS2$ | $101$: $POS2NAME$; $109$: дата | $DATE$