## Sheet1
ООО «ЭТЗ»
Г. Калуга | [10 empty] | Испытательное оборудование
КСПТ зав.№18112060
ООО «Авиагрегат-Н»
Протокол испытания № | [6 empty] | $PROTOCOL_NUMBER$
Объект |  | $OBJECT$
Заводской № |  | $SERIAL_NUMBER$
Дата проведения испытания: | [6 empty] | $DATE$
Измерение сопротивления обмоток постоянному току (3ф)
|  |  |  | Обмотка | AB, Ом | BC, Ом | AC, Ом | t, °C | Результат
|  |  |  | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$
|  |  |  | $7$ | $8$ | $9$ | $10$ | $11$ | $12$
Определение коэффициента трансформации(3ф)
U входное, В |  |  |  | $2$ $8$: U выходное, В; $6$ $12$: Uвых/Uвх | f, Гц | Результат
UAB | UAB | UBC | UCA | Uср | UAB | UBC | UCA | Uср
$13$ | $1$ | $14$ | $15$ | $16$ | $17$ | $18$ | $19$ | $20$ | $21$ | $22$ | $23$
Проверка напряжений вторичных обмоток в режиме холостого хода (3ф)
|  |  |  | UBH, B | UHH, B | f, Гц | Результат
|  |  |  | $24$ | $25$ | $26$ | $27$
Проверка группы соединений обмоток (3ф)
|  |  |  | AB | AC | UBH, B | UHH, B | Результат
|  |  |  | $28$ | $29$ | $30$ | $31$ | $32$
Реализация опыта короткого замыкания(3ф)
|  |  | U КЗ, В | U КЗ, % | Diff | I A, A | I B, A | I C, A | Pn, Вт | f, Гц | Результат
|  |  | $33$ | $34$ | $134$ | $35$ | $36$ | $37$ | $38$ | $39$ | $40$
Реализация опыта холостого хода (3ф)
UBH, В | I A, A | I A, A | I B, A | I C, A | IA- Ixx | IB- Ixx | IC- Ixx | Pn, Вт | cosФ | f, Гц | Результат
$41$ | $42$ | $42$ | $43$ | $44$ | $142$ | $143$ | $144$ | $45$ | $46$ | $47$ | $48$
Опыт проверки межвитковой изоляции(3ф)
|  |  |  | U вх, В | I BH, A | f, Гц | t, сек | Результат
|  |  |  | $49$ | $50$ | $51$ | $52$ | $53$
Испытание электрической прочности изоляции (3ф)
|  |  |  | Тип | U, B | I, мА | t, сек | Результат
|  |  |  | $54$ | $55$ | $56$ | $57$ | $58$
|  |  |  | $59$ | $60$ | $61$ | $62$ | $63$
Измерение сопротивления обмотки изоляции
|  |  |  | Тип | U, B | R ВН-НН | R ВН-Кор | R НН-Кор | Результат
Объект испытания
|  | Тип | U ВН, В | U НН, В | P, КВА | Фазы | I хх, % | U КЗ, % | ХХ, с | Uпробоя, B
|  | $101$ | $102$ | $103$ | $104$ | $105$ | $106$ | $107$ | $108$ | $109$
Рекомендации:
$POS1$ |  | $101$: $POS1NAME$; $109$: дата | $DATE$
$POS2$ |  | $101$: $POS2NAME$; $109$: дата | $DATE$