## Sheet1
ПАО “Сургутнефтегаз” | [9 empty] | Испытательное оборудование
Управление электросетевого хозяйства НГДУ “БН” | [9 empty] | КСПТ зав.№190220061
Производственная лаборатория высоковольтных испытаний | [9 empty] | ООО «Авиаагрегат-Н»
Адрес: ул. Ленина-75 Тел. 41-91-12
Код ОКПО 05753490
Свидетельство
Регистрационный №________________
Выдано Североуральским управлением
Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Срок действия - до _________________
Протокол испытания № | [5 empty] | $PROTOCOL_NUMBER$
Объект | $OBJECT$
Заводской № | $SERIAL_NUMBER$
Дата проведения испытания: | [5 empty] | $DATE$
Объект испытания
Тип | U НН, В | P, КВА | I хх, % | U КЗ, % | ХХ, с | Uпробоя, B | U мегер, B
$101$ | $103$ | $104$ | $106$ | $107$ | $108$ | $109$ | $110$
Измерение сопротивления обмотки изоляции
Обмотка | R15, Ом | R60, Ом | R60/R15 | Результат
ВН и корпус | $202$ | $203$ | $204$ | $205$
НН и корпус | $207$ | $208$ | $209$ | $210$
BH и НН | $212$ | $213$ | $214$ | $215$
Измерение сопротивления обмоток постоянному току
Обмотка | AB, Ом | BC, Ом | AC, Ом | t, °C | Результат
ВН1 | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$
ВН2 | $422$ | $423$ | $424$ | $425$ | $426$
ВН3 | $432$ | $433$ | $434$ | $435$ | $436$
ВН4 | $442$ | $443$ | $444$ | $445$ | $446$
ВН5 | $452$ | $453$ | $454$ | $455$ | $456$
НН | $8$ | $9$ | $10$ | $11$ | $12$
Определение коэффициента трансформации
ВН1 ВН2 ВН3 ВН4 ВН5: Положение; $2$ $422$ $432$ $442$ $452$: U входное, В; $6$ $426$ $436$ $446$ $456$: U выходное, В |  |  |  | Uвых/Uвх | Результат
| UAB | UBC | UCA | Uср | UAB | UBC | UCA | Uср
1 | $13$ | $14$ | $15$ | $16$ | $17$ | $18$ | $19$ | $20$ | $21$ | $23$
2 | $613$ | $614$ | $615$ | $616$ | $617$ | $618$ | $619$ | $620$ | $621$ | $623$
3 | $713$ | $714$ | $715$ | $716$ | $717$ | $718$ | $719$ | $720$ | $721$ | $723$
4 | $813$ | $814$ | $815$ | $816$ | $817$ | $818$ | $819$ | $820$ | $821$ | $823$
5 | $913$ | $914$ | $915$ | $916$ | $917$ | $918$ | $919$ | $920$ | $921$ | $923$
Проверка группы соединений обмоток
BH | HH | Результат
$28$ | $29$ | $23$
Реализация опыта короткого замыкания
U КЗ, В | ΔU КЗ | I A, A | I B, A | I C, A | Pn, Вт | f, Гц | Результат
$33$ | $134$ | $35$ | $36$ | $37$ | $38$ | $39$ | $40$
Реализация опыта холостого хода
UBH, В | I A, A | I B, A | I C, A | IA- Ixx | IB- Ixx | IC- Ixx | Pn, Вт | cosФ | f, Гц | Результат
$41$ | $42$ | $43$ | $44$ | $142$ | $143$ | $144$ | $45$ | $46$ | $47$ | $48$
Опыт проверки межвитковой изоляции
U вх, В | f, Гц | t, сек | Результат
$49$ | $51$ | $52$ | $53$
Испытание электрической прочности изоляции
Тип | U, В | I, мА | t, сек | Результат
$54$ | $55$ | $56$ | $57$ | $58$
$59$ | $60$ | $61$ | $62$ | $63$
Рекомендации:
$POS1$ | $POS1NAME$ | [7 empty] | дата | $DATE$
$POS2$ | $POS2NAME$ | [7 empty] | дата | $DATE$